Sapucaia do Sul, 02/02/2023.

Solicitação de alteração do Edital CP 001 2023 FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS.

Alterar o item 6.7.5 para:

Atestado(s) de capacidade técnico-operacional em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrado no CREA ou  CAU,  acompanhado  da  Certidão  de   Acervo  Técnico  (CAT),  comprovando que a licitante executou:

- CONSTRUÇÃO de edificação de unidade hospitalar com no mínimo 200 metros quadrados;

- Construção E/OU reforma de no mínimo 500 metros quadrados de área hospitalar com instalações elétricas, de rede de gases e climatização;

- Construção E/OU reforma de no mínimo 2000m² de telhado com estrutura metálica;

- Execução de no mínimo 2000m² de Instalações elétricas hospitalares de média e baixa tensão.

Ressalta-se que a Certidão  exigida deverá estar  registrada  no  CREA  ou  CAU  em  nome  do  Responsável  Técnico pela obra, porém deverá constar na certidão do  CREA  ou  CAU  o  nome  da empresa licitante como contratada.

Essa modificação se deve ao fato de que a obra contempla área de ampliação de mais de 400m², área de reforma e readequação de mais de 1000m², área de substituição do telhado de mais de 6000m² e área de substituição das instalações elétricas de todo o hospital com mais de 6000m² (sendo essa de grande complexidade). Dessa forma as exigências mínimas se encontram dentro do limite de 50% das áreas totais.

Atenciosamente,

Pedro José Dorneles Müller

Engenheiro Civil – FHGV

Chefe do Setor de Engenharia